## Rekapitulacija
Obr. 18
REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
I. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0
II. | ZUNANJA UREDITEV | 0
III. | ELEKTRO INSTALACIJE | 0
IV. | STROJNE INSTALACIJE | 0
SKUPAJ BREZ DDV |  | 0
VREDNOST DDV |  | 0
SKUPAJ Z DDV |  | 0

## Naslovna stran
INVESTITOR : |  | OBČINA KOZJE
OBJEKT: |  | REVITALIZACIJA RESNIKOVE HIŠE
PROJEKT: |  | PZI
VSEBINA : |  | POPIS IN PREDIZMERE:
| A | GRADBENIH DEL | 0
| B | OBRTNIŠKIH DEL | 0
ŠTEVILKA PROJEKTA:
Popisal in predizmeril: |  | Marko Kobale
Gornji Grad, februar 2025

## Popis
REKAPITULACIJA
A | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | ODSTRANJEVALNA DELA |  |  |  | 0
III. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
V. | BETONERSKA DELA |  |  |  | 0
VI. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
VII. | SANACIJSKA DELA |  |  |  | 0
VIII. | HIDROIZOLACIJE |  |  |  | 0
IX. | TOPLOTNA IN ZVOČNA IZOLACIJA |  |  |  | 0
X. | ESTRIHI |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA OBRTNIŠKIH DEL
I. | TESARSKA DELA-OSTREŠJE |  |  |  | 0
II. | KROVSKO-KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
III. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | SUHOMONTAŽNE STENE |  |  |  | 0
V. | SPUŠČEN STROP |  |  |  | 0
VI. | STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
VII. | MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
VIII. | KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
IX. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
X. | RAZNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
A | POPIS IN IZMERE GRADBENIH DEL
SPLOŠNO
- | Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost popisov in predizmer del, glede na vse projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju ali(in) projektantu. V primeru odstopanj, je le-te dolžan zajeti ločeno, kot več ali manj in dodatna dela.
V pozicijah je potrebno upoštevati:
- | vsa pripravljalna in pomožna dela,
- | ves potreben material,
- | dobavo,
- | izdelavo,
- | vgrajevanje, oz.montažo,
- | obračun izkopov in nasipov v zbitem stanju,
- | potrebne delovne odre,
- | upoštevati navodila tehničnega poročila, projekt statike, gradbene fizike in ostalo ter delavniško dokumentacijo,
- | vse mere kontrolirati na objektu,
- | zavarovati okolico in opremo na mestu del,
- | vse vertikalne in horizontalne transporte na in z gradbišča,
- | zagotoviti certifikate ali/in končna poročila vgrajenega materiala,
- | vse neposredne in posredne stroške eventualnih sprememb, oz odstopanja od projekta in projektiranih materialov, s strani izvajalca del, nosi izvajalec, oz.povzročitelj,
- | navodila, tehnično poročilo, delavniške načrte,
- | oddajo vseh odpadkov, ki nastajajo pri grabenih delih, v predelavo in (ali) odstranitev pooblaščenim odjemalcem,
skladno z veljavnimi pravilniki in uredbami,
- | predložitev ustreznih dokazil o ustrezni oddaji gradbenih odpadkov,
skladno z veljavnimi pravilniki in uredbami,
- | vsa zaključna dela,
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
0 | SPLOŠNO
Vsa dela morajo potekati v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (UR.L.RS.št. 55/08, 54/09, 61/17-GZ in 199/21-GZ-1).
1 | Dobava, postavitev in, po končani gradnji, odstranitev vse opreme v sklopu pripravljalnih del po načrtu organizacijske ureditve gradbišča: označitev gradbišča, gradbiščna in opozorilne table, kontejnerji (sanitarije, pisarna, skladišče,...), ograja, zavarovanje okolice, požarna straža, transportne poti, zaščitna in varnostna oprema ipd. | kpl | 1 |  | 0
2 | Zakoličba prizidka. | kpl | 1 |  | 0
3 | Zakoličba komunalnih priključkov na mestu prizidka. | kpl | 1 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
II. | ODSTRANJEVALNA DELA
SPLOŠNO
- | V času izvajanja del bo ostali del objekta naseljen in v funkciji, zato je potrebno rušitvena dela izvajati z ustrezno, čim manj motečo tehnologijo, in predvideti vse zaščitne ukrepe, da bodo vplivi gradbišča na okolje minimalni.
- | Vsi sestavi konstrukcij ni so poznani zato rušitve izvajati pazljivo.
- | V rušitve všteti vse zaščite prostorov zaradi hkratnega izvajanja del in obratovanja objekta. Izbrani izvajalec mora z uporabniki sproti vsklajevati izvedbo.
- | Vsa ruštvena dela izvajati pazljivo saj so lahko v stenah skrite instalacije.
- | Zaradi nepoznavanja vsh obstoječiha konst.sestav, so možna tudi manjša odstopanja.
- | Odstranitev premične opreme ni predmet projekta.
- | Upoštevati ročno nakladanje transporte na gradbiščno deponijo: horizontalni transporti
1 | Odstranitev lesenih vrat s podboji,
v zidu iz NF opeke,
| velikosti do 2 m2, | kos | 10 | 0 | 0
1.1 | velikosti 2 - 4 m2, | kos | 2 | 0 | 0
1.2 | velikosti 4 - 6 m2. | kos | 1 | 0 | 0
2 | Odstranitev lesenih oken z okvirji,
| velikosti do 2 m2, | kos | 11 | 0 | 0
3 | Odstranitev tlaka kleti, | m2 | 47.27 | 0 | 0
beton, debe. 10 cm, na peščeni podlagi, debe. 5 cm, ocena.
Ročni prevoz na grad.deponijo, navpično 3 m, vodoravno do 15 m, strojno nakladanje in odvoz na stalno deponijo, do 5 km. Ocena.
4 | Odstranitev tlaka pritličja, nad kletjo,
| keramika na ločilnem sloju, | m2 | 47.27 | 0 | 0
na estrihu, debeli. 10 cm, ocena,
vse lažje ele.udarno kladivo,
4.1 | na peščenem nasutju nad opečnimi oboki. | m3 | 11.8175 | 0 | 0
Ročni prevoz na grad.deponijo, do 20 m, strojno nakladanje in odvoz na stalno deponijo, do 5 km. Ocena.
5 | Odstranitev tlaka pritličja na terenu, | m2 | 97.35 | 0 | 0
keramika na estrihu, toplotni izolaciji, oboje debe. 5 cm, hidroizolacija na podložnem betonu, debe. 8 cm in peščenem nasutju debe. 5 cm, ocena.
Udarno kadivo.
Ročni prevoz na grad.deponijo, do 20 m, strojno nakladanje in odvoz na stalno deponijo, do 5 km. Ocena.
6 | Odstranitev bet.tlaka debe. 10 cm, na peščeni podlagi,
| pod balkonom, za objektom, | m2 | 27.66 | 0 | 0
6.1 | pred glavnim vhodom, | m2 | 18.8 | 0 | 0
Strojno, bager piker lažji.
Strojno nakladanje in odvoz na stalno deponijo, do 5 km, ocena.
7 | Odstranitev bet.plošč, debe. 4 cm, ocena, tlaka dostopa do glavnega vhoda, | m2 | 22.2 | 0 | 0
7.1 | Odstranitev AB oporne stene, debe. 20 cm, viši.do 2 m, in pripadajočega temelja, dostopa do glavnega vhoda, ocena. | m3 | 5.18 | 0 | 0
Strojno, bager piker lažji.
Strojno nakladanje in odvoz na stalno deponijo, do 5 km, ocena.
8 | Odstranitev sanitarne keramike. | kos | 4 | 0 | 0
9 | Pazljiva odstranitev nadstreška tlorisne dimenzije 4,01 x 4,30 m in višine 3,16 m, iz jeklenih profilov, 4 stebri, prečke, preko polkrožno prozorna kritina. OPOMBA: V kolikor se nadstrešek ne bo postavil na isto lokacijo, se je potrebno dogovoriti kaj se naredi s tlakovanjem. | kpl | 1 | 0 | 0
Deponija na gradbišču za kasnejšo ponovno montažo.
10 | Odstranitev kovinskih ograj,
| stopnišča servidnega vhoda | m1 | 1.5 | 0 | 0
sidrano v opečni zid in bet,tlak.
10.1 | Pazljiva odstranitev ograje podesta in stopnic glavnega vhoda, deponija na gradbišču in odvoz na stalno deponijo. | m1 | 18.5 | 0 | 0
11 | Odstranitev lesenega dvoramnega, v L, stopnišča v klet. | m2 | 5.31 | 0 | 0
12 | Odstranitev opečnih konstrukcij deb.do 20 cm.
iz NF opeke,
v apneni malti,
| del oboka - podesta nad kletjo, | m2 | 1.984 | 0 | 0
12.1 | odstranitev opečnih konstrukcij nad 20 cm. | m3 | 0.32 | 0 | 0
steber na SV vogalu objekta,
12.2 | zid iz NF opeke, debe.20 cm, | m2 | 22.896 | 0 | 0
strojno, kompresorsko kladivo.
Ročni prevoz na grad.deponijo, do 20 m, strojno nakladanje in odvoz na stalno deponijo, do 5 km. Ocena.
13 | Preboj v zidu iz NF opeke, v apneni malti, svetle odprtine 30x30 cm, v zidu debe. 72 cm, | kos | 7 | 0 | 0
13.1 | rez zidu debe. 72 cm, | m1 | 8.4 | 0 | 0
13.2 | veli. 140/255 cm, v zidu debe. 77 cm, | kos | 1 | 0 | 0
13.21 | rez zidu debe. 77 cm, | m1 | 7.9 | 0 | 0
13.3 | v zidu debe. 52 cm, | kos | 1 | 0 | 0
13.31 | rez zidu debe. 52 cm, | m1 | 7.9 | 0 | 0
13.4 | veli. 160/255 cm, v zidu debe. 103 cm, | kos | 1 | 0 | 0
13.41 | rez zidu debe. 103 cm, | m1 | 7.9 | 0 | 0
14 | Odbijanje stropnega ometa,
| v pritličju na trstiki, viši.do 4 m. | m2 | 143.16 | 0 | 0
14.1 | na opečnem oboku kleti, viši.do 3 m, | m2 | 15.12 | 0 | 0
s čiščenjem fug do potrebne globine ter pranjem opeke z visotlačnim čistilcem.
14.2 | Odstranitev stropnega podeskanja, na tramovnem stropu, ocena. | m2 | 143.16 | 0 | 0
Ročni odvoz na gradbiščno deponijo do 20 m.
Strojno nakladanje in odvoz na stalno deponijo, do 5 km, ocena.
15 | Odbijanje obstoječega notranjega stenskega ometa, s čiščenjem fug do potrebne globine ter pranjem opeke z visotlačnim čistilcem. v kleti | m2 | 123.69 | 0 | 0
15.1 | v pritličju | m2 | 568.854 | 0 | 0
Ročni odvoz na gradbiščno deponijo do 20 m.
Strojno nakladanje in odvoz na stalno deponijo, do 5 km, ocena.
15.11 | Dolbljenje v zidu, v globino 3 cm, za namestitev toplotne izolacije, 8 površin od 1,7 do 5,56 m2. | m2 | 20.368 | 0 | 0
15.2 | Odbijanje fasadnega ometa, KPL s čiščenjem fug do potrebne globine ter pranjem fasade z visokotlačnim čistilcem. | m2 | 455.442 | 0 | 0
Strojno nakladanje in odvoz na stalno deponijo, do 5 km, ocena.
16 | Odbijanje stenske keramike, lepljene na omet. | m2 | 137.28 | 0 | 0
17 | Odstranitev lesene opažne stenske obloge, KPL. | m2 | 17.706 | 0 | 0
18 | Odstranitev obstoječega asfaltnega tlaka, debe.6+3 cm, ocena, na tamponski podlagi. | m2 | 18.25 | 0 | 0
Strojno nakladanje in odvoz na stalno deponijo, do 5 km, ocena.
18.1 | Rez asfaltnega tlaka debe.6+3 cm. | m1 | 24 | 0 | 0
19 | Odstranitev kanalizacijskega razvoda fekalne kanalizacije, ocena Ø 200 mm. Dezinfekcija. | m1 | 6 | 0 | 0
20 | Odstranitev pločevinastih kleparskih izdelkov strešine: žlebovi, | m1 | 30.8 | 0 | 0
20.1 | odtočne cevi, | m1 | 30.1 | 0 | 0
20.2 | čelne obrobe. | m1 | 43.4 | 0 | 0
21 | Odstranitev opečnega zareznika z dvokapnega ostrešja, enonadstropnega objekta, dovoz na stalno deponijo. | m2 | 277.76 | 0 | 0
23 | Odstranitev letvanja za opečni zareznik z dvokapnega ostrešja, enonadstropnega objekta, dovoz na stalno deponijo. | m2 | 277.76 | 0 | 0
24 | Odstranitev lesenega nosilca, odvoz na stalno deponijo. | m1 | 1.7 | 0 | 0
25 | Nepredvidena dela 10% - po potrditvi nadzora. | % | 0.1 |  | 0
| ODSTRANJEVALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
III. | ZEMELJSKA DELA
0 | SPLOŠNO
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati in zagotoviti tudi:
- | Vsa pripravljalna in zaključna dela.
- | Vse horizontalne in vertikalne transporte ter prevoze, znotraj in zunaj gradbišča,
- | Izkop pod kotom notranjega trenja po geomehanskem poročilu.
- | Vsa podpiranja in zavarovanja brežin, izkopov ter zavarovanje okolice izkopov.
- | Planiranje dna izkopov na ± 3 cm in nasipov na ± 2 cm
- | Utrjevanje planumov, nasipov do predpisane zbitosti.
- | Dobava in vgradnja filca - po določitvi statika
- | Obračun izkopov v raščenem stanju.
- | Obračun nasipov v zbitem-vgrajenem stanju.
- | Prisotnost geomehanika in vpis ugotovitev v grad.dnevik.
- | Zagotoviti certifikate ali(in) končna poročila vgrajenega materiala.
1 | Ročni izkop,
pod notranjim tlakom,
v zemljini III. kat, v sloju 35 cm, ocena,
glo.do 1 m,
| v kleti, | m3 | 18.8405 | 0 | 0
1.1 | v pritličju, | m3 | 35.63 | 0 | 0
z nakladanjem in odvozom na grad.deponijo, na razdalji do 20 m, ocena,
1.2 | z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, na razdalji do 5 km, ocena. | m3 | 54.4705 | 0 | 0
2 | Strojni izkop gradbene jame za dvigalo in predprostor dvigala,
v zemljini III. kat,
glo.do 3 m,
| z odlaganjem, | m3 | 69.4934 | 0 | 0
2.1 | z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, na razdalji do 5 km, ocena. | m3 | 40.7808 | 0 | 0
2.2 | strojni zasip sten dvigalnega jaška in predprostora, z odloženim zemeljskim izkopom III.kat., | m3 | 69.4934 | 0 | 0
z utjevanjem po plasteh in do zbitosti po zahtevah projekta.
3 | Tamponski nasip,
| pod notranjimi tlaki, v sloju 20 cm, | m3 | 31.126 | 0 | 0
3.1 | pod dvigalom in predprostorom dvigala, | m3 | 3.8148 | 0 | 0
3.2 | pod zunanjimi tlaki, v sloju 40 cm, | m3 | 18.3854 | 0 | 0
z odloženim tamponskim izkopom
in utrjevanjem po zahtevah projekta.
4 | Strojni odkop zunanjih sten objekta v ukopu,
| v utrjenem tamponskem nasutju, | m3 | 18.3854 | 0 | 0
glob.do 1 m,
z odlaganjem.
4.1 | v zemljini III. kat,
| glob.do 2 m, | m3 | 65.6869 | 0 | 0
4.2 | glob.do 4 m, | m3 | 191.9295 | 0 | 0
z odlaganjem.
4.3 | Strojni zasip zunanjih sten objekta v ukopu,
| z odloženim zemeljskim izkopom, v slojih primernim načinu utrjevanja, po navodilih projekta. | m3 | 191.9295 | 0 | 0
4.31 | z odloženim tamponskim izkopom, v slojih primernim načinu utrjevanja, po navodilih projekta. | m3 | 65.6869 | 0 | 0
5 | Strojni izkop za pasovni temelj,
| v utrjenem tamponskem nasutju, | m3 | 5.7366 | 0 | 0
glob.do 1 m,
z odlaganjem.
5.1 | v zemljini III. kat, | m3 | 3.4209 | 0 | 0
glob.do 1 m,
z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, na razdalji do 5 km, ocena.
5.2 | Strojni zasip zunanjih sten objekta v ukopu, | m3 | 5.7366 | 0 | 0
z odloženim tamponskim izkopom, v slojih primernim načinu utrjevanja, po navodilih projekta.
5.21 | Strojno ročni zasip med stenami zunanjega stopnišča s podestom in nasip pod talno ploščo zunanjega podesta | m3 | 7.75 | 0 | 0
ZUNANJA UREDITEV
6 | Strojni odkop humusa, v sloju 20 cm, | m3 | 12.008 | 0 | 0
z odlaganjem.
6.1 | z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, na razdalji do 5 km, ocena. | m3 | 1.635 | 0 | 0
6.2 | Razgrinjanje odloženega humusa, v sloju 20 cm. | m3 | 12.008 | 0 | 0
7 | Sejanje travnatega semena, KPL z zaščito posevka, | m2 | 60.04 | 0 | 0
1 kg/20 m2 hunuzirane površine,
z utrjevanjem razgrnjenega humusa, po zahtevah stroke.
8 | Nepredvidena dela 5% - po potrditvi nadzora. | % | 0.05 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
IV. | TESARSKA DELA
0 | SPLOŠNO
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati tudi:
- | ves potreben material,
- | vsa pripravljalna in zaključna dela,
- | vse vertikalne in horizontalne transporte in prevoze,
- | vsa podpiranja, vezanja in pritrjevanja opažev,
- | opaženje (postavitev), razopaženje( podiranje) in čiščenje opaža (odrov),
- | opaže vidnih betonov, kjer so zahtevani, iz ustreznih opažnih materialov.
- | vsi dostopni in vidni robovi ab konstrukcij, morajo biti posneti s trikotno letvico vel.15/15 mm.
1 | Opaž roba AB konstrukcij,
| temeljna plošča dvigala in predprostora dvigala, | m1 | 8.8 | 0 | 0
viš.do 35 cm.
1.1 | Talna plšča pod balkonom, viši.do 25 cm. | m1 | 6.9 | 0 | 0
2 | Opaž nastavka pasovnega temelja, | m2 | 14.96 | 0 | 0
dostopa do glavnega vhoda,
3 | Opaž AB stene,
| ravne, enostranski opaž, | m2 | 25.992 | 0 | 0
3.1 | ravne, dvostransko vezan opaž, viši.do 4 m, VB 3, | m2 | 134.64 | 0 | 0
3.11 | viši.do 2 m. | m2 | 30.261 | 0 | 0
3.2 | Opaž preboja v steni debe. 20 cm, veli. 111x210 cm, | kos | 1 | 0 | 0
3.21 | Opaž preboja v steni debe. 20 cm, veli. 90x215 cm, | kos | 1 | 0 | 0
3.22 | Opaž preboja v steni debe. 20 cm, veli. 118x210 cm, | kos | 2 | 0 | 0
3.23 | Opaž preboja v steni debe. 20 cm, veli. 40x40 cm, | kos | 1 | 0 | 0
4 | Opaž AB okvirja preboja v opečni steni, debe. 52, 77 in 103 cm. | m2 | 35.2 | 0 | 0
5.1 | Opaž roba AB plošče, viši.do 25 cm. | m1 | 8.8 | 0 | 0
6 | Opaž AB ravnega enoramnega stopnišča, viši.podpi.je do 3 m. | m2 | 8.8474 | 0 | 0
6.1 | Opaž stopnic vhodnega podesta, na terenu. | m2 | 1.628 | 0 | 0
6.2 | Opaž roba AB plošče vhodnega podesta, viši.do 25 cm. | m1 | 13.5 | 0 | 0
7 | Opaž preklade, viši.do 4 m, VB2. | m2 | 1.304 | 0 | 0
8 | Podpiranje zidov in stropne konstrukcije, na mestih odstranitve zidov in prebojev, viši. 2,75-3,07 m. | m1 | 4 | 0 | 0
9 | Podeskanje stropa pritličja, na obstoječi tramovni strop, z dekami, debe. 20 mm. | m2 | 143.16 | 0 | 0
10 | Fasadni oder, viši.do 15 m, | m2 | 217.16 | 0 | 0
Amortizacija 90 dni, ocena.
11 | Nepredvidena dela 5% - po potrditvi nadzora. | % | 0.05 |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
V. | BETONERSKA DELA
0 | SPLOŠNO
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati tudi:
- | dobavo in vgradnjo betona v konstrukcijo,
- | nego betona,
- | vgradnjo vseh sider in kovinskih nosilnih element. za ostala dela,
- | na mestih-prostorih, kjer so sifoni, ali potrebni padci, za odtekanje vode, je treba padce narediti v skladu z zahtevami projekta,
- | projekt betona z vsemi opisanimi parametri, odvzem in nega vzorcev betona ter končno poročilo o kvaliteti vgrajenega betona,
- | vgrajen beton mora izpolnjevati zahteve SIST EN 206 -1 in SIST 1026, glede zahtev za sveži beton, strjen beton, odpornosti betona proti delovanju lokalnega okolja in s tem povezano obnašanje v konstrukcije v katero je vgrajen, trajnost in ostale zahteve - vse v skladu z zahtevami namembnosti projekta in posameznih konstrukcij v njem.
1 | Lahki beton za zapolnitev obokov nad kletjo, v povprečnem sloju, ocena, 55 cm. | m3 | 22 | 0 | 0
2 | Beton C 8/12, nearmirane konstrukcije,
pres. 0,08 - 0,12 m3/m2,
izpostavljenost: X0,
| podložni beton pod AB konstrukcijo, | m3 | 0.591 | 0 | 0
2.1 | podložni beton pod hidroizolacijo, | m3 | 14.8074 | 0 | 0
strojno vgrajevanje.
3 | Beton C 20/25, armirane konstrukcije, | m3 | 1.665 | 0 | 0
pres. 0,20 - 0.30 m3/m2/m1,
izpostavljenost: XC2,
AB pasovni temelj,
strojno vgrajevanje.
4 | Beton C 25/30, armirane konstrukcije, | m3 | 2.901 | 0 | 0
pres. 0,20 - 0.30 m3/m2/m1,
izpostavljenost: XC1,
AB temeljna plošča dvigala in predprostora,
strojno vgrajevanje.
5 | Beton C 25/30, armirane konstrukcije,
pres. 0,20 - 0.30 m3/m2/m1,
izpostavljenost: XC1,
| stene, vidni beton, | m3 | 18.8999 | 0 | 0
5.1 | stopniščna rama, | m3 | 1.1421 | 0 | 0
strojno vgrajevanje.
6 | Beton C 30/37, armirane konstrukcije,
pres. 0,12 - 0,20 m3/m2/m1,
izpostavljenost: XC4, XF2,
| stena dostopa do glavnega vhoda, | m3 | 2.96 | 0 | 0
6.1 | plošča dostopa do glavnega vhoda, debe. 20 cm, | m3 | 4.44 | 0 | 0
6.2 | štokan beton, (izbira ustreznega granulata), | m2 | 35 | 0 | 0
strojno vgrajevanje.
7 | Armatura, ocena 130 kg/m3 betona. | kg | 4161.0374 | 0 | 0
8 | Nepredvidena dela 5% - po potrditvi nadzora. | % | 0.05 |  | 0
| BETONERSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
VI. | ZIDARSKA DELA
Pred posegi v fasado je potrebno po navodilik ZVKD posneti in izdelati šablone za vse oblikovane fasadne namete.
Prav tako je potrebno izvesti ustrezna sondiranja za določitev fasadne barve.
Predvidena je odstranitev vseh fasadnih ometov in namestitev novih. Nameti in barva morajo biti taksni, da so kompatibilni s stanjem fasadnih zidov.
Zahtevnejši nameti se lahko izvedejo tudi s prefabriciranimi elementi.
1 | Zazidava in delna zazidava obstoječih odprtin v zidu iz NF opeke, z opečnim blokom, v PAM. | m3 | 0.98085 | 0 | 0
debe.nad 20 cm.
2 | Zidarska obdelava-zazidava zaključkov zidov in špalet, | m2 | 2.448 | 0 | 0
po odstranitvi predelnih zidov, širi.20 cm
3 | Strojni apneno cementni omet,
| notranjih zidov, | m2 | 692.544 | 0 | 0
3.1 | omet špalet oken in vrat, širine nad 25 cm. | m2 | 21.32 | 0 | 0
3.2 | omet fasade - zaključni sloj v barvi po izboru ZVKDS | m2 | 455.442 | 0 | 0
KPL s pripravo podlage.
4 | Vzidava-vgradnja raznih manjših predmetov:
okvirjev pokrovov jaškov, rešetk, omaric, sifonov i.p.d.,
| vel.do 0,05 m2 - ocena | kos | 15 | 0 | 0
4.1 | vel.do 0,1 do 0,2 m2 - ocena | kos | 10 | 0 | 0
4.2 | vel.od 0,2 do 0,5 m2 - ocena | kos | 5 | 0 | 0
4.3 | vel.od 0,5 do 1 m2 - ocena | kos | 2 | 0 | 0
5 | Stičenje/fugiranje opečnega obokanega stropa, viši.do 4 m ter sten v kleti | m2 | 138.81 | 0 | 0
z apneno malto.
REKONSTRUKCIJA ČLENITEV FASADE
Pogoji ZVKDS -Vsi detajli glede izvedbe fasade (struktura in sestav ometa, barva opleska, členitve, obnova kamnitega portala) morajo biti potrjeni in usklajeni s strani ZVKDS, OE Celje, pred samo izvedbo. -Pred pričetkom del morajo biti vsi usklajeni posegi potrjeni (podpisani in ožigosani) s strani pristojnih oseb ZVKDS, OE Celje.
7 | Fasadni venec iz steklobetona,
po izgledu odstranjenega, ki je bil posnet pred odstranitvijo,
| kapni, z utorjenimi pasovi, 6 robov, | m1 | 15.2 | 0 | 0
razv,širi. 50 cm, ocena, sidran v opečni zid.
7.1 | čelni-vetrni,
| z utorjenimi pasovi, 3 robovi, | m1 | 35.12 | 0 | 0
razv,širi. 40 cm, ocena, sidran v opečni zid.
7.2 | etažni, 3 robovi, | m1 | 15.2 | 0 | 0
razv,širi. 25 cm, ocena, sidran v opečni zid.
8 | Omet vencev, šambran, ocena, | m1 | 25.16 | 0 | 0
grobi in fini,
na opečni zid,
podaljšana apnena malta.
za profile do 2 robova,
raz.šir. 30 cm.
9 | Omet vencev, šambran, ocena, | m1 | 92.7 | 0 | 0
grobi in fini,
na opečni zid,
podaljšana apnena malta.
za profile do 2 robovi,
okvirji oken,
raz.šir. 17 cm.
9.1 | Namet zunanjih špalet, oken, glob. 12 cm, | m1 | 81.9 | 0 | 0
9.11 | vrat, širine 22 cm. | m1 | 7.81 | 0 | 0
| širine 62 cm. | m1 | 5.3 | 0 | 0
10 | Namet podzidka objekta na ulični fasadi, viši. 25 - 155 cm. En rob. | m2 | 30.65 | 0 | 0
11 | Restavriranje vhodnega kamnitega portala, | kpl | 1 | 0 | 0
in dvokrilnih lesenih vrat.
Ohranijo se njegovi izvirni detajli in tekstura.
12 | Nepredvidena dela 5% - po potrditvi nadzora. | % | 0.05 |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
VII. | SANACIJSKA DELA
Sanacija se opravi v obsegu po elaboratu zaščite pred vlago, ki je sestavni del projekta.
1 | Sanacija nosilnih zidov, K + P | m2 | 286.9965 | 0 | 0
povprečne debeline 50 cm, ocena,
s tlačno stabilizacijo s silikatno ekspanzivno injektirno mineralno maso,
v ocenjenem obsegu 1/4 površin poškodovanih zidov.
2 | Sanacija zidov iz NF opeke,
nad nivojem terena proti kapilarnemu dvigu vlage,
z vodoravno hidroizolacijo s penetriranjem ustreznih hidrofobnih materialov v zidove debeline:
| 15 cm, | m1 | 1.4 | 0 | 0
2.1 | 27 cm, | m1 | 2.56 | 0 | 0
2.11 | 30 cm, | m1 | 6.76 | 0 | 0
2.12 | 37 cm, | m1 | 2.47 | 0 | 0
2.13 | 41 cm, | m1 | 4.85 | 0 | 0
2.14 | 44.cm, | m1 | 11.17 | 0 | 0
2.15 | 50 cm, | m1 | 7.61 | 0 | 0
2.16 | 52 cm, | m1 | 19.03 | 0 | 0
2.17 | 61 cm, | m1 | 1.24 | 0 | 0
2.18 | 65 cm, | m1 | 3.94 | 0 | 0
2.19 | 72 cm, | m1 | 18.28 | 0 | 0
2.2 | 77 cm, | m1 | 5.4 | 0 | 0
2.21 | 92 cm, | m1 | 6.23 | 0 | 0
2.22 | 103 cm, | m1 | 6.49 | 0 | 0
2.23 | 104 cm. | m1 | 11.47 | 0 | 0
3 | Vodotesna zaoblica, v globino stika stene s tlakom, | m1 | 41.21 | 0 | 0
globine 5-7 cm, KPL z izbijanjem stika.
4 | Vodoodbojna impregnacija brez vsebnosti topil, zidov po odstranitvi ometov in pranju, pred sanacijskimi ometi. | m2 | 172.904 | 0 | 0
5 | Glajen sanacijski omet zidov, proti vlagi v zidu, | m2 | 172.904 | 0 | 0
s sušilnim, hidrofobnim in paropropustnim ometom, deb. 2 cm, KPL s pripravo podlage.
Preko sanacijskega ometa v ukopu namestimo čepkasto folijo, KPL po navodilih proizvajalca.
5.1 | Tipski profil za odzračevanje zidov v ukopu, nameščen po njavodilih proizvajalca. | m1 | 62.15 | 0 | 0
6 | Potrebna zunaja sanacija dimnika. | kpl | 2 | 0 | 0
7 | Nepredvidena dela 5% - po potrditvi nadzora. | % | 0.05 |  | 0
| SANACIJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
VII. | HIDROIZOLACIJE
0 | SPLOŠNO
Predvideno novo hidroi zolacijsko plast je potrebno navezati na obstoječo hidroizolacijo sten, če le ta obstaja, oziroma se naveže na predvideno sistemsko zaščito proti vlagi.
1 | Vodoravna hidro izolacija, | m2 | 201.634 | 0 | 0
na podložni beton,
iz polimer bitumenskega polnovarjenega varilnega traku d = 2x 5 mm,
s predhodnim hladnim bit.premazom, 0,3 kg/m2.
2 | Navpična hidroizolacija na AB površino, | m2 | 128.99 | 0 | 0
nad terenom do viš. + 50 cm,
iz polno varjenega bit.varilnega traku , deb. 2x 5 mm,
vse s predhodnim hladnim bit.premazom, 0,3 kg/m2,
3 | Nepredvidena dela 5% - po potrditvi nadzora. | % | 0.05 |  | 0
| HIDROIZOLACIJE SKUPAJ |  |  |  | 0
VIII. | TOPLOTNA IN ZVOČNA IZOLACIJA
1 | Toplotna izolacija tlaka,
| XPS plošče debe.100 mm, | m2 | 194.76 | 0 | 0
1.1 | XPS plošče debe.150 mm, | m2 | 3.42 | 0 | 0
vse v dveh slojih z zamaknjenimi in tesnjenimi stiki.
2 | Oblaganje s toplotno izolacijo, | m2 | 301.894 | 0 | 0
sten dvigalnega jaška in objekta v ukopu, z XPS drenažnimi ploščami, debe. 50 mm,
3 | Toplotna izolacija fasadnih sten na notranji strani, v prostoru, z multipor toplotno izolacijo, lepljeno na opečno steno, KPL s pripravo podlage.
| debe. 12 cm, | m2 | 158.187 | 0 | 0
| debe. 3 cm, | m2 | 20.368 | 0 | 0
Prekitano s finim paropropustnim kitom.
4 | Nepredvidena dela 5% - po potrditvi nadzora. | % | 0.05 |  | 0
| TOPLOTNA IN ZVOČNA IZOLACIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
IX. | CEMENTNE PREVLEKE - ESTRIHI
1 | Armiran cementni estrih, z dodatkom za hitro sušenje,
KPL s potrebnimi dilatacijami in nego betona,
PVC folija, položena na toplotno izolacijo,
| deb. 5 cm, | m2 | 3.42 | 0 | 0
1.1 | deb. 6 cm, | m2 | 183.28 | 0 | 0
2 | Robni trak deb. 5 mm, za ločitev plav.estriha od ostalih konstrukcij. | m1 | 157.82 | 0 | 0
3 | Nepredvidena dela 5% - po potrditvi nadzora. | % | 0.05 |  | 0
| CEMENTNE PREVLEKE - ESTRIHI SKUPAJ |  |  |  | 0
B | POPIS IN IZMERE OBRTNIŠKIH DEL
SPLOŠNO
Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost popisov in izmer del, glede na vse projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju ali(in) projektantu. V primeru odstopanj, je le-te dolžan zajeti kot: več ali manj in dodatna dela.
V pozicijah je potrebno upoštevati:
vsa pripravljalna dela,
- | ves potreben material,
- | vsi vgrajeni materiali, morajo biti usklajeni z zasnovo požarne varnosti,
- | dobavo,
- | izdelavo
- | vgrajevanje, oz.montažo,
- | upoštevati navodila tehničnega poročila, projekt statike, gradbene fizike in ostalo ter delavniško dokumentacijo,
- | vse mere kontrolirati na objektu,
- | zavarovati okolico in opremo na mestu del,
- | vse vertikalne in horizontalne transporte na in z gradbišča,
- | vse potrebne delovne odre,
- | zagotoviti certifikate ali/in končna poročila vgrajenega materiala,
- | vse neposredne in posredne stroške eventualnih sprememb, oz odstopanja od projekta in projektiranih materialov, s strani izvajalca del, nosi izvajalec, oz.povzročitelj,
- | izdelki morajo ustrezati veljavnim standardom, pravilom stroke in navodilom proizvajalcev,
- | oddajo vseh odpadkov, ki nastajajo pri grabenih delih, v predelavo in (ali) odstranitev pooblaščenim odjemalcem,
skladno z veljavnimi pravilniki in uredbami,
- | predložitev ustreznih dokazil o ustrezni oddaji gradbenih odpadkov,
skladno z veljavnimi pravilniki in uredbami,
- | vsa zaključna dela,
I. | TESARSKA DELA-OSTREŠJE
0 | SPLOŠNO
- | Rezan les, uporabljen za izdelavo ostrešja, mora ustrezati kvaliteti C 24 in standardom za to vrstno delo. Vsi elementi morajo biti ostrorobni, zaščiteni s premazom proti škodljivcem.
- | KPL s pritrdilnim in veznim materialom.
- | Sidrano v nosilno konstrukcijo objekta.
- | Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu.
1 | Potrebna sanacijska-vzdrževalna dela na obstoječem dvokapnem lesenem ostrešju, v naklonu 41°, KPL po strokovni oceni. Predvidoma 30% ostrešja. | m2 | 193.75 | 0 | 0
2 | Letvanje ostrešja za opečni zareznik. | m2 | 291.032 | 0 | 0
3 | Nepredvidena dela 5% - po potrditvi nadzora. | % | 0.05 |  | 0
| TESARSKA DELA - OSTREŠJE SKUPAJ |  |  |  | 0
II. | KROVSKO-KLEPARSKA DELA
0 | SPLOŠNO
- | Pokrivanje po pravilih stroke in skladno s standardom izbrane kritine, z vsemi pripadajočimi elementi po specifikaciji proizvajalca, vsem pritrdilnim in veznim materialom.
- | Obravnava izdelka KPL s fazoni.
- | Vsi kleparski izdelki so iz tipske cinkotit pločevine.
- | Barva in struktura vseh vidnih elementov je po barvni študiji oz.po izbiri arhitekta in investitorja. Vzorce potrdi pred vgradnjo.
- | Sistem odvajanja vode po SIST EN 12056-3.
- | Vsi elementi odvodnjavanja so ogrevani po vse dolžini.
- | Odtočni žlebovi so v naklonu 0,5% proti odvodnjavanju.
- | Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu.
- | Drugi pomembni opisi so navedeni posebej.
1 | Pokrivanje lesene dvokapne strešne konstrukcije, | m2 | 291.032 | 0 | 0
v.naklonu 41°proti odvodnjavanju strešine,
z izbranim opečnim zareznikom ter snegolovi in mrežico proti mrčesu.
2 | Tipska vetrna obroba, | m1 | 36.66 | 0 | 0
raz.širi. 25 cm, ocena,
3 | Polkrožni odtočni žleb, raz.širi. 33 cm, sidran na špirovce. | m1 | 30.8 | 0 | 0
4 | Okrogla odtočna cev, raz.širi. 33 cm, sidrano v opečni zid. | m1 | 44.55 | 0 | 0
5 | Zidna obroba, | m1 | 15 | 0 | 0
raz.širi. 16 cm, ocena,
6.1 | Odkapna obroba raz.širi.33 cm, ocena, | m1 | 9.04 | 0 | 0
6.2 | Tipski izlivnik ravne strehe. | kos | 1 | 0 | 0
6.3 | Okrogla odtočna cev, raz.šir. 25 cm. | m1 | 3.5 | 0 | 0
7 | Kleparske obrobe iz barvanega aluminija
| nad portalom, r.š. 300 mm | m1 | 3 | 0 | 0
| na vhodnih vratih, r.š. 180 mm | m1 | 2.6 | 0 | 0
8 | SO-1 Odprtina v strešini/strešno okno, veli. 54/83 cm - dimenzije morajo omogočati varen izhod na streho. Vgrajeno energijsko varčno kaljeno steklo, odporno na zunanje udarce. Material: poliuretan in aluminij. Ročaj mora biti standardno na levi, z možnostjo premika na desno pred vgradnjo. Spodnji rob okvirja mora biti ojačan in narebren za večjo varnost pri izhodu. Patentiran distančnik preprečuje naglo odpiranje in udarce ob streho. Obroba mora biti integrirana za ravne in profilirane strehe do višine 6 m. | kos | 1 | 0 | 0
9 | Nepredvidena dela 5% - po potrditvi nadzora. | % | 0.05 |  | 0
| KROVSKOKLEPARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
III. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
0 | SPLOŠNO
- | Izbrani izvajalec del je dolžan izdelati delavniške PZI in jih dati v pregled in potrditev odgovornemu projektantu gradbenih konstrukcij in arhitekture.
- | Obravnava izdelkov je izključno po delavniških načrtih montažerja, v kateri morajo biti opisani vsi potrebni elementi za oceno, izdelavo, obdelavo (po izbiri arhitekta) in montažo. Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu.
- | Vsi ključavničarski izdelki morajo biti očiščeni do stopnje Sa 2½ (strojno peskanje ISO 8501-1-1:1988 ali SIS 05 59 00).
- | Če je pred aplikacijo prišlo do oksidacije površine, jo je potrebno opleskati do potrebnega standarda.
- | vse površinske defekte, ostre robove varilne solze, žlindro i.p.d. je potrebno obrusiti.
- | Profil hrapavosti Rz naj znaša 40-70 µm.
- | Pred nanašanjem barve, celotno površino odprašimo.
- | Vsa težja dostopna mesta, robovi, vogali zvari, je priporočljivo predpobarvati s čopičem ali valjčkom.
- | Način nanašanja: Airless brizganje (čopič in valjček le za manjše površine).
- | Temperatura podlage mora biti min. 3° C nad temp.rosišča pri danih vremenskih pogojih. Priporočena temperatura pri nanašanju je min. 5° C do max. 35° C; relativna vlaga max. 80 %. Temperatura za utrjevanje epok.premazov min. 5° C.
Zaščita jeklenih konstrukcij znotraj objekta:
- | osnovni oplesk - 2 x 45 µm,
finalni oplesk - 1 x 30 µm, skupno 120 µm.
Zaščita atmosfersko izpostavljenih jeklenih konstrukcij:
- | Premazni sistem po SIST EN ISO 12944-5, površine izpostavljene atmosf.vplivom.
Predvidena trajnost, oz.garancijska doba je 10 let.
- | Nosilnai jekleni profili so iz jekla S 355 J0 G3.
- | Vse KPL s sidrni, vezni, pritrdilni mat.in zvari,
- | Drugi pomembni opisi so navedeni posebej.
1 | Okvir in rešetka jeklenih profilov, z mrežico proti mrčesu.
| line za oddimljenje v dvigalnem jašku, veli. 400/400 mm, | kos | 1 | 0 | 0
1.1 | maska prezračevalnega kanala rekuperatorjev, na fasadi, po načrtu strojnih instalacij in potrditvi vodje projekta. | kos | 7 | 0 | 0
2 | Ograja stopnišča enaka kot obstoječa, izdelana v enakem slogu in videzu. Kovinska, vroče cinkana in prašno barvana. Višine 1,00 m.
| Z-02 - stopnic servisnega vhoda, dolžine 1,71 m | kpl | 2 | 0 | 0
sidrano v AB stopniščno ramo.
2.1 | Z-01 - podesta in stopnic dostopa do glavnega vhoda, | kpl | 14.37 | 0 | 0
sidrano v AB ploščo podesta in stopniščno ramo, dolžine 14,37 m
3 | Nosilna konstrukcija stopnic v klet, iz jeklenih profilov, KPL. | kg | 400 | 0 | 0
3.1 | Novi jekleni nosilec HEA 120, antikorozijsko zaščiten | m1 | 1.7 | 0 | 0
4 | Ponovna postavitev, odstranjenega nadstreška tlorisne dimenzije 4,01 m x 4,30 m in višine 3,16 m, iz jeklenih profilov ter kritino, na izbrani lokaciji na parceli objekta. V kolikor se bo nadstrešek prestavil na drugo lokacijo, je potrebno v ceno zajeti izdelavo tlaka. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | NV-4P EI 30 Enodelna polna vrata, veli. 105/215 cm, desna. | kos | 1 | 0 | 0
6 | NV-6 Dvokrilna, polkrožna vrata, veli. 200/225 cm. | kos | 1 | 0 | 0
kovinska vrata z kovinskimi rešetkami. Odpiranje krila za 180º. Opremljena s oblikovano kljuko in električno ključavnico in tipko za deblokiranje ključavnice.
7 | Nepredvidena dela 5% - po potrditvi nadzora. | % | 0.05 |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
IV. | SUHOMONTAŽNE STENE
0 | SPLOŠNO
Pri MK (mavčno kartonskih PS (pregradnih stenah) je potrebno upoštevati:
- | v PS so revizijske odprtine, za katere je potrebno izdelati izreze, mesto izreza, oblike in velikosti so v skladu z instalacijskim projektom,
- | zahteve požarnih smernic v projektu glede požarne ogroženosti objekta, razdelitev objekta na požarne in dimne sektorje in s tem povezano sestavo suhomontažnih stropov in detajlov ter vgradnjo ustreznih materialov, ki zadovoljujejo zahtevane standarde v požarnih smernicah in gradbeni fiziki objekta;
- | izvedbeni standard DIN 18 183 in za tem smernice proizvajalcev,
- | standardizirani popis izvedbenih sistemov del za suhomontažno gradnjo. Če pri posameznih pozicijah ni določeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti značilnih navedenih izvedb, vse tehnične specifikacije, kot so opisane, zlasti tudi konstruktivna sestava in tehnične lastnosti posameznih delov konstrukcije in skupne konstrukcije, kakor tudi posameznih lastnosti, ki so opisane v tehnični dokumentaciji proizvajalca značilnih navedenih izdelkov;
- | ustreznost izdelka z veljavnim standardom, pravilom stroke in navodilom proizvajalcev;
- | kot pogodbeni standard, avstrijski standard ÖNORM B 2206.
1 | PS 12 d = 125 mm v v suhem prostoru, v sestavi: MK plošča 2 x 12,5 mm, podkonstrukcija iz profilov UW /CW 75 mm, v votli prostor podkonstrukcije se položi in po potrebi zasidra mineralna volna d = 75 mm + MK plošča 2 x 12,5 mm. | m2 | 5.5726 | 0 | 0
Viš.stene je 1,87 m - H max < 3.2 m
K1 fugiranje prvega in drugega sloja.
2 | PS 12 d = 125 mm, med mokrim in suhim prostorom, v sestavi: vlagoodporna mavčna plošča 2 x 12,5 mm, podkonstrukcija iz profilov UW /CW 75 mm, v votli prostor podkonstrukcije se položi in po potrebi zasidra mineralna volna debe. 75 mm, + MK plošča 2 x 12,5 mm. | m2 | 24.2997 | 0 | 0
2.1 | Zaključek strani, špaleta prehoda. | m2 | 5.3 | 0 | 0
Viš.stene je 3,21 m - H max > 3.2 m
K1 fugiranje prvega in drugega sloja.
3 | PS 12 d = 150 mm v suhim prostoru, v sestavi: MK plošča 2 x 12,5 mm, podkonstrukcija iz profilov UW /CW 100 mm, v votli prostor podkonstrukcije se položi in po potrebi zasidra mineralna volna d = 50 mm, + MK plošča 2 x 12,5 mm. | m2 | 20.3835 | 0 | 0
Viš.stene je 3,21 m - H max > 3.2 m
K1 fugiranje prvega in K2 fugiranje drugega sloja.
4 | PS 16 instalacijska stena, v sestavi: vlagoodporna mavčna plošča 2 x 12,5 mm + podkonstrukcija iz profilov UW /CW 2x 50 mm, pvezana z MK ploščami, v votli prostor podkonstrukcije se položi in po potrebi zasidra mineralna volna d = 170 mm + MK plošča 2 x 12,5 mm. | m2 | 12.4548 | 0 | 0
v mokrem prostoru, d = 220 mm,
Viš.stene je 2,79 in 2,81 m - H max < 3.2 m
K1 fugiranje prvega in drugega sloja.
5 | Ojačitveni jekleni UA profili, vgrajeni v PS 12, za vratne podboje (poraba je dva profila na podboj) s pripadajočimi L kotniki(poraba 4 kotniki na podboj). Profili so sidrani v tla in konstrukcijo stropa.
Za stene deb.:
125 mm
| viš. 1,87 m, | kos | 1 | 0 | 0
5.1 | viš. 3,21 m, | kos | 2 | 0 | 0
6 | Nosilno stojalo za umivalnik in pisoar, nap.Knauf W 221 ali enakovredno, komplet sistem za baterijo na umivalniku,
| vgrajene v steno PS 12, | kos | 1 | 0 | 0
6.1 | vgrajene v steno PS 16. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Nosilno stojalo za WC, nap.Knauf W 223 komplet viseči sistem ali enakovredno, | kos | 2 | 0 | 0
vgrajene v steno PS 16,
8 | Ojačitev vogalov s profilom iz poc.pločevine, pritrjen s fugirno maso. | m1 | 10.6 | 0 | 0
9 | Nepredvidena dela 5% - po potrditvi nadzora. | % | 0.05 |  | 0
| SUHOMONTAŽNE STENE SKUPAJ |  |  |  | 0
V. | SPUŠČENI STROP
0 | SPLOŠNO
Pri MK (mavčno kartonskih), SS (spuščenih stropih) je potrebno upoštevati:
- | izvedbeni standard DIN 18 183 in za tem smernice proizvajalcev,
- | zahteve požarnih smernic v projektu glede požarne ogroženosti objekta, razdelitev objekta na požarne in dimne sektorje in s tem povezano sestavo suhomontažnih stropov in detajlov ter vgradnjo ustreznih materialov, ki zadovoljujejo zahtevane standarde v požarnih smernicah in gradbeni fiziki objekta;
- | standardizirani popis izvedbenih sistemov del za suhomontažno gradnjo. Če pri posameznih pozicijah ni določeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti značilnih navedenih izvedb, vse tehnične specifikacije, ko so opisane, zlasti tudi konstruktivna sestava in tehnične lastnosti posameznih delov konstrukcije in skupne konstrukcije, kakor tudi posameznih lastnosti, ki so opisane v tehnični dokumentaciji proizvajalca značilnih navedenih izdelkov;
- | ustreznost izdelka veljavnim standardom, pravilom stroke in navodilom proizvajalcev;
- | kot pogodbeni standard velja standard SIST EN 13964.
- | v SS se izvedejo revizijske odprtine. Velikost in mesto določita arhitekt in odgovorni projektant strojnih instalacij. Število, velikost in oblika je razvidna iz instalacijskih popisov.
1 | SS 12/15 EI 30 raven strop, enoslojna stropna obloga iz mavčnih požarnih plošč 15 mm, na enojni kovinski podkonstrukciji iz stropnih C profilov, v votli prostor podkonstrukcije se položi in po potrebi zasidra zvočna izolacija, d = 100 mm. Pod to oblogo pa se izvede še spuščeni strop iz mačnokartonskih plošč ter vlagoodpornih mavčnih plošč na ustrezni podkonstrukciji višine 30 cm - zajeti v ceno.
| v suhem prostoru, | m2 | 128.86 | 0 | 0
1.1 | v mokrem prostoru, | m2 | 8.86 | 0 | 0
1.2 | Stik z MV PS, | m1 | 32.205 | 0 | 0
1.3 | Stik z monolitno steno. | m1 | 135.105 | 0 | 0
H max > 3.2 m
K2 fugiranje.
2 | Nepredvidena dela 5% - po potrditvi nadzora. | % | 0.05 |  | 0
| SPUŠČENI STROPOVI SKUPAJ |  |  |  | 0
VI. | STAVBNO POHIŠTVO
0 | SPLOŠNO
- | Obravnava izdelkov je izključno po specifikaciji, v kateri so opisani vsi potrebni elementi za oceno, izdelavo, obdelavo in montažo. Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu. Vsi vidni deli so v obdelavi in barvi po izbiri arhitekta.
- | KPL s potrebno podkonstrukcijo, distančnimi profili, veznim in pritrdilnim materialom.
- | opise je potrebno uporabljati skupaj s shemo in tlorisi,
- | vse dimenzije preveriti na objektu,
- | okna so risana gledano proti fasadi,
- | prezračevalne rešetke (inox mat) v vratnih krilih izvesti po načrtu strojnih instalacij,
- | nujno pri izvedbi upoštevati slepe okvirje vseh oken, notranjih in zunanjih vrat, vključno s tesnili in hidroizolacijami,
- | izbor barv in materialov mora potrditi pooblaščeni arhitekt,
- | podrobnejše zahteve za zagotavljanje požarne varnosti so v Načrtu požarne varnosti
- | ključavnice na vratih so cilindrične, predvidena je uporaba sistemskih ključev – sistem določi investitor.
OKNA
SPLOŠNI OPIS 1
Vsa okna se morajo izvesti iz masivnega lesa (gorske smreke) z enako členitvijo in detajli krilnost,nadsvetlobe kot obstoječa. Material: masiven lepljen smrekov les. Dvobarvna izvedba: notranja stran bela, zunanja stran rjava (po navodilih ZVKD). Končna obdelava: debeloslojni lazurni premaz visoke kakovosti na ustrezno pripravljeno podlago. Dodatni elementi in vgradnja: Senčenje se izvede z notranjimi roloji, ki morajo biti prilagojeni velikosti in obliki posameznih oken. Roloji so izdelani iz zatemnitvenega tekstilnega materiala, odpornega na UV-žarke Montaža v skladu s sodobnimi standardi, z vsemi potrebnimi tesnilnimi materiali. Zasteklitev: troslojni termopan Ug = 0,7 W/m²K, Uw = 1,1 W/m²K. Zunanja polica: pločevina cinkotit (dogovor z ZVKD). Smer odpiranja je razvidna iz grafičnih prilog. Ročka za odpiranje zgornjega dela okna (na ventus) mora biti dosegljiva. Notranja polica: lesena, enake obdelave kot okno. Pritlični del objekta ima notranjo izolacijo iz Multiporja, zato je potrebno debelino okvirjev prilagoditi tej izolaciji
Pogoji ZVKDS v zvezi z okni: -Vsi detajli glede menjave stavbnega pohištva (oken) morajo biti potrjeni in usklajeni s strani ZVKDS, OE Celje, pred samo izvedbo. -Pred pričetkom del morajo biti vsi usklajeni posegi potrjeni (podpisani in ožigosani) s strani pristojnih oseb ZVKDS, OE Celje.
1 | OK-1 Dvodelno okno z nadsvetlobo, veli. 95/170 cm, VP je 90, | kos | 10 | 0 | 0
2 | OK-2 Enokrilno okno, veli. 55/120 cm. VP je 90 cm. | kos | 1 | 0 | 0
3 | OK-3 Dvokrilno okno, veli. 150/70 cm. VP je 70 cm. | kos | 1 | 0 | 0
ZUNANJA VRATA
Splošne zahteve:
- Okvir in vratno krilo morata biti izdelana iz ustreznega masivnega lesa (gorska smreka).
- Vratne površine morajo biti fino brušene in zaščitene z dvokomponentnim poliuretanskim lakom.
- Vrata morajo biti pobarvana v skladu z barvno študijo.
- Vrata z zastaklitvijo morajo imeti troslojni termopan (Ug = 0,7 W/m²K, Uw = 1,1 W/m²K).
- Opremljena morajo biti s cilindrično ključavnico na sistemski ključ za varno in funkcionalno zaklepanje.
- Smer odpiranja je razvidna iz grafičnih prilog.
- Ročaji morajo biti mat inox, oblikovno usklajeni z vrati.
- Panti morajo biti kovinski in nastavljivi, da omogočajo nemoteno odpiranje in zapiranje vrat.
- Ker ima pritlični del objekta notranjo izolacijo iz Multiporja, je treba debeline okvirjev prilagoditi tej izolaciji.
8 | ZV-1* Enokrilna zunanja vrata s polnili, veli.100/215 cm, desna. | kos | 1 | 0 | 0
9 | ZV-2 Enokrilna zastekljena vrata, veli. 150/270 cm, desna, z ločno nadsvetlobo, | kos | 1 | 0 | 0
Krilo ima spodaj polnili, zgoraj je zastekljeno z varnostnim steklom, ima nadsvetlobo po vzorcu iz barvnega termopan stekla, v zastaklitev so ustavljene lesene prečke. Vrata so izdelana po vzoru obstoječih ki jih je potrebno ob izvajanju rušitvenih del deponirat.i
Vrata imajo panik kljuko.
10 | ZV-3 Enokrilna, s termopan varnostnim steklom zastekljena vrata, veli. 110/215 cm, leva, | kos | 1 | 0 | 0
Krilo ima spodaj polnili, zgoraj dve zasteklitvi v vodoravnem rastru.
11 | ZV-4 Enokrilna, s termopan varnostnim steklomzastekljena vrata, veli. 100/215 cm, desna, | kos | 1 | 0 | 0
Krilo ima spodaj polnili, zgoraj dve zasteklitvi v vodoravnem rastru.
NOTRANJA VRATA
Splošne zahteve:
- Okvir in vratno krilo morata biti izdelana iz ustreznega masivnega lesa (gorska smreka)
- Vratne površine morajo biti fino brušene in zaščitene z dvokomponentnim poliuretanskim lakom.
- Vrata morajo biti pobarvana skladno z barvno študijo
- Opremljena s cilindrično ključavnico na sistemski ključ za varno in funkcionalno zaklepanje.
- Ročaji so mat inox, oblikovno skladni z vrati.
- Panti so kovinski, nastavljivi panti, ki omogočajo nemoteno odpiranje in zapiranje vrat.
- Kjer je predvidena vgradnja vrat v obstoječe odprtine, je treba zidarsko odprtino prilagoditi dimenzijam iz projekta
12 | NV-1 Enodelna polna vrata, veli. 80/215 cm, leva. | kos | 2 | 0 | 0
13 | NV-2 Enokrilna drsna polna vrata, veli. 105/215 cm. | kos | 1 | 0 | 0
Leva.
14 | NV-3 Enodelna polna vrata, veli. 105/215 cm..
Krilo ima s spodnji tretini polnilo, zgoraj dve polnili v vodoravnem rastru.
| leva | kos | 3 | 0 | 0
| desna | kos | 3 | 0 | 0
15 | NV-5 Enokrilna zastekljena vrata, veli. 100/215 cm, leva, | kos | 1 | 0 | 0
Krilo ima v spodaji tretini polnilo, zgoraj dve zasteklitvi v vodoravnem rastru.
16 | Nepredvidena dela 5% - po potrditvi nadzora. | % | 0.05 |  | 0
| STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ |  |  |  | 0
VII. | MIZARSKA DELA
1 | Notranji stopniščni ročaj - ročaj izdelan iz kakovostnega lesa, obdelan z zaščitnim premazom za večjo odpornost proti obrabi in enostavno vzdrževanje. Kovinska podkonstrukcija zaščitena proti koroziji in finalno barvana in pritrjena na steno. Ročaj vgrajen na višini 1,00 m. | m1 | 13.42 | 0 | 0
2 | Nastopni plohi stopnic, globine 30 cm,
iz lepljene hrastove plošče debeline 4 cm, različnih širin, prilagojeno poteku zidu ob stopnišču,
| dolži. 169 cm, | kos | 1 | 0 | 0
2.1 | dolži. 164 cm, | kos | 1 | 0 | 0
2.11 | dolž. 157 cm, | kos | 5 | 0 | 0
2.12 | dolži. 124 cm. | kos | 4 | 0 | 0
3 | Nišna klopca iz lepljene hrastove plošče debeline 4 cm, enaka kot obloga stopnic. | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Nepredvidena dela 5% - po potrditvi nadzora. | % | 0.05 |  | 0
| MIZARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
VIII. | KERAMIČARSKA DELA
0 | SPLOŠNO
- | Velikoformatna keramika, vsaj srednjega cenovnega razreda, v barvnih tonih po barvni študiji,
- | priprava ustrezne podlage
- | stik tal s steno je zaokrožnica,
- | silikoniziranje stikov
- | fugeširi. 2 mm,
- | inox zaključki,
- | ostali pomembni opisi so navedeni posebej.
1 | Stenska keramika, do stropa. | m2 | 37.84 | 0 | 0
2 | Nedrsna talna keramika R10B | m2 | 199.55 | 0 | 0
2.1 | Talna zaokrožnica, v barvi in strukturi talne keramike. | m1 | 18.02 | 0 | 0
2.2 | Nizkostenska obroba, s protiprašnim robom. | m1 | 195.75 | 0 | 0
3 | Ločilna Alu letvica med različnimi tlaki. | m1 | 6.7 | 0 | 0
4 | Vgradnja sifonov. | kos | 4 | 0 | 0
5 | Nepredvidena dela 5% - po potrditvi nadzora. | % | 0.05 |  | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
IX. | SLIKOPLESKARSKA DELA
SPLOŠNO
- | Podlago za slikooplesk in ostala dela, je potrebno pripraviti glede na podlago, zaključni sloj, kompletno s čiščenjem, predpremazi, kitanjem in brušenjem. Vse barve so po izbiri arhitekta in investitorja.
- | Obravnava izdelka - KPL po navodilih proizvajalca, in pravilih stroke!
- | Zaščita jeklenih konstrukcij znotraj objekta:
osnovni oplesk - 2 x 45 µm,
finalni oplesk - 1 x 30 µm, skupno 120 µm.
1 | Slikanje notranjih ometanih sten paropropustno barvo. | m2 | 527.6987 | 0 | 0
1.1 | v prostorih, manjših od 5 m2, | m2 | 172.1365 | 0 | 0
2 | Slikanje sten in stropov iz že bandažiranih mavčno kartonskih plošč, z disperzijsko barvo. | m2 | 164.1488 | 0 | 0
2.1 | v prostorih, manjših od 5 m2, | m2 | 55.36 | 0 | 0
3 | Protiprašni premaz AB talne plošče v dvigalnem jašku. | m2 | 3.24 | 0 | 0
4 | Premaz opečnih sten in obokov v kleti z ustreznim zaščitnim premazom. | m2 | 138.81 | 0 | 0
5 | Čiščenje, brušenje in antikorozijska zaščita jeklenega nosilca HEA 120, dolžine 1,7 m | kg | 40 | 0 | 0
6 | Nepredvidena dela 5% - po potrditvi nadzora. | % | 0.05 |  | 0
FASADA
Pogoji ZVKDS -Vsi detajli glede izvedbe fasade (struktura in sestav ometa, barva opleska, členitve, obnova kamnitega portala) morajo biti potrjeni in usklajeni s strani ZVKDS, OE Celje, pred samo izvedbo. -Pred pričetkom del morajo biti vsi usklajeni posegi potrjeni (podpisani in ožigosani) s strani pristojnih oseb ZVKDS, OE Celje.
Pred odstranitvijo obstoječega ometa, zajetega v odstranjevalnih delih, je potrebno izvesti ustrezna sondiranja za določitev fasadne barve.
4 | Slikanje fasade, z ustrezno barvo, na nov fasadni omet, k.p.l. s pripravo podlage. | m2 | 424.792 | 0 | 0
5 | Slikanje fasadnega veneca iz steklobetona,
po izgledu odstranjenega,
| kapni, razv,širi. 50 cm, ocena, | m1 | 15.2 | 0 | 0
5.1 | čelni-vetrni,
razv,širi. 40 cm, ocena,
5.2 | etažni, razv,širi. 25 cm, ocena. | m1 | 15.2 | 0 | 0
6 | Slikanje vencev, šambran, raz.šir. 30 cm. | m1 | 25.16 | 0 | 0
6.1 | okoli oken, raz.šir. 17 cm. | m1 | 92.7 | 0 | 0
| zunanjih špalet oken, glob. 12 cm, | m1 | 81.9 | 0 | 0
6.2 | vrat, širine 22 cm. | m1 | 7.81 | 0 | 0
6.3 | širine 62 cm. | m1 | 5.3 | 0 | 0
7 | Slikanje podzidka objekta, viši. 25 - 155 cm. | m2 | 30.65 | 0 | 0
8 | Obnovitev opleska obstoječe konstrukcije balkona na jugu, kpl s pripravo podlage. | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Fasada dvigalnega jaška- prizidka: predmananz, lepilna malta, mineralna volna deb. 5 cm, izravnalni sloj, armirana mrežica z malto, osnovni premaz, zaključni sloj v barvi po izboru arhitekta. Spodnji del do višine 50 cm je obložen z XPS izolacijo. Količina je brez odštetih odprtin. | m2 | 27 | 0 | 0
10 | Nepredvidena dela 5% - po potrditvi nadzora. | % | 0.05 |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
X. | RAZNA DELA
1 | GASILNI APARATI
1.1 | Ročni gasilni aparat ABC - 6 kg, KPL z obešalom za na steno. | kos | 3 | 0 | 0
1.2 | Ročni gasilni aparat CO2 - 5 kg, KPL z obešalom za steno. | kos | 1 | 0 | 0
2 | DVIGALO
DVIŽNA NAPRAVA: tip Schindler 3000 - Standard EN 81-20, EN 81-50 NOSILNOST 630 kg ali 8 oseb HITROST 1,0 m/s – 180 vklopov na uro SISTEM POGONA električni, ACVF - frekvenčno reguliran, brez reduktorja VIŠINA DVIGA 2,71 m ŠTEV. POSTAJ 2 ŠTEV. VHODOV 2 (neprehodna kabina) SISTEM UPRAVLJANJA: • mikroprocesor SIMPLEX 1KS - zbirno krmilje v obe smeri • govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča avtomatični telefonski klic v sili iz kabine na 4 prej programirane tel. številke) • GSM modul • avtomatska evakuacija ujetih oseb iz kabine dvigala v primeru izpada električne energije s pomočjo lastnih baterij • požarni program BR1, skladen z EN81-73 • mehanska tipkala - prilagojena številu postaj • Braillova pisava • tipka za odpiranje in zapiranje vrat • tipka za alarm • signal za preobremenitev • pozivna tipkala skupaj s prikazovalnikom položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje nameščena podometno v podboju jaškovnih vrat • rezervacija kabine s ključem
SIGNALIZACIJA: v kabini prikazovalnik položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje v glavni postaji prikazovalnik položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje v drugih postajah prikazovalnik položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje KABINA: • stranice iz brušene nerjaveče pločevine • strop iz tovarniško barvane pločevine v beli barvi • LED razsvetljava v stropu, tip svetilk »LINE« • ogledalo na zadnji steni po celi višini, širine 600 mm • raven ročaj iz nerjavne brušene pločevine na stranski steni • tla iz linoleja – barva po izboru iz kataloga dimenzije širina 1100 mm, dolžina 1400 mm, višina 2100 mm število vhodov 1, neprehodna kabina zaščita vhoda svetlobna zavesa
VRATA: kabine avtomatska, enostranska teleskopska, iz nerjavne brušene pločevine, frekvenčno reguliran pogon, širina 900 mm, višina 2100 mm jaška avtomatska, enostranska teleskopska, iz nerjavne brušene pločevine, širina 900 mm, višina 2100 mm, požarna odpornost E120, skladno z EN81-58.
STROJNICA: brez ELEKTRIČNA NAPETOST: 3 x 400V / 230V, 50 Hz vključeno v ceno • razsvetljava jaška • lestev za dostop v jamo jaška • varnostna in končna stikala • montaža brez gradbenega odra v jašku JAŠEK DVIGALA ni predmet ponudbe: dimenzije širina 1850 mm, globina 1750 mm glava jaška 2950 mm – znižana glava jaška poglobitev 1100 mm
3 | Notranji predpražnik dimenzije 80/160 cm | kpl | 1 | 0 | 0
3.1 | Vodomerni jašek dimenzije 150/150/250 cm (ab stene 15 cm, podložni beton in ab plošča debeline 20 cm izdelana v naklonu), z inox pokrovom 80/80 cm. V ceno zajeti dobavo in vgradnjo betona, opaže, izkope, nasipe in zasipe s tamponom | kpl | 1 | 0 | 0
3.11 | Črpalni jašek znotraj objekta dimenzije 110/110/120 cm z inox pokrovom - izdelan v videzu tlaka v kleti. V ceno zajeti dobavo in vgradnjo betona, opaže, izkope, nasipe in zasipe | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Nepredvidena dela 5% - po potrditvi nadzora. | % | 0.05 |  | 0
5 | OSTALO
1 | Izdelava CELOTNE projektne dokumentacije izvedenih del, ki prikazuje odstopanja od projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ki je bila sestavni del gradbenega dovoljenja, in od projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, ki je bila priložena prijavi začetka gradnje, na način, ki omogoča jasno prepoznavnost spremenjenih delov ali lastnosti objekta. Delo se obračunava izključno po povprečni vrednosti normirane ure brez upoštevanja DDV, ki jo je sprejel Upravni odbor ZAPS je na seji dne 12. 11. 2024. Strošek dela se obračunava po dejanskem številu opravljenih ur. Ocena.
1.1 | Načrti s področja arhitekture, z oznako 1 | ur | 50 | 0 | 0
1.2 | Načrti s področja gradbeništva, z oznako 2 | ur | 20 | 0 | 0
1.3 | Načrti s področja elektrotehnike, z oznako 3 | ur | 15 | 0 | 0
1.4 | Načrti s področja strojništva, z oznako 4 | ur | 15 | 0 | 0
1.5 | Načrti s področja požarnega varstva (izkaz), z oznako 6 | ur | 15 | 0 | 0
2 | Elaborat za vpis stavbe in delov stavbe ter infrastrukture v kataster stavb in infrastrukture | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO) | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Vsa delavniška dokumentacija, ki se nanaša na izvedbo posameznih sklopov objekta. Delavniška dokumentacija, ki se nanaša na izvajalčeve tehnološke procese. Sheme in detajli izvedbe, ki zaradi izvajalčevih tehnoloških procesov in materialov proizvajalcev, niso posebej obdelani v projektni dokumentaciji.
| vsi potrebni delavniški načrti, izračuni in detajli | kpl | 1 | 0 | 0
4.1 | Projektantski nadzor, usklajevanje, načrtovanje in potrjevanje vseh delavniških risb, izračunov ter detajlov pri gradnji in vgradnji elementov (po tehnologiji proizvajalca in po dogovoru pripravi izvajalec ali pooblaščeni inženir ali arhitekt). Delavniške risbe, izračune ter detajle pisno potrjuje odgovorni vodja, pooblaščeni arhitekt oz. pooblašeni inženir. Delo se obračunava izključno po povprečni vrednosti normirane ure brez upoštevanja DDV, ki jo je sprejel Upravni odbor ZAPS je na seji dne 12. 11. 2024. Strošek dela se obračunava po dejanskem številu opravljenih ur. Ocena | ur | 290 | 0 | 0
5 | Izkaz zaščite pred hrupom v stavbah | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Meritve in poročilo prezračevanja v skladu s Pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Barvna in materialna študija | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Delo geomehanika pri ogledu temeljnih tal in izdelava poročila-vpis v gradbeni dnevnik, z ugotovitvami skladnosti temeljnih tal in kote temeljenja. | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Geodetski načrt novega stanja zemljišča | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Varnostni načrt | kpl | 1 | 0 | 0
| RAZNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## Pred izmere
| A | POPIS IN IZMERE GRADBENIH DEL
| II. | ODSTRANJEVALNA DELA
Odbijanje fasadnega ometa,
| jug | 11.25 | 3.3 |  | 37.125
|  | 3.56 | 5.9 |  | 21.004
|  | 3.39 | 6.465 |  | 21.9164 | 80.0453
| vzhod |  |  |  |  | 149.42
| zahod |  |  |  |  | 181.45
| sever | 14.83 | 8.4 |  |  | 124.572
455.442
| III. | ZEMELJSKA DELA
|  |  | P O D A T K I |  |  | I Z R A Č U N I
|  | kot α v ْ | a1 | b1 | h | B1 | B2 | a2 | b2 | V
|  |  | m | m | m | m2 | m2 | m | m | m3
|  | 70 | 4.4 | 2.89 | 4 | 12.716 | 42.4211 | 7.3118 | 5.8018 | 110.2742
|  | 70 | 0.6 | 1 | 3.7 | 0.6 | 12.1637 | 3.2934 | 3.6934 | 23.6128
|  | 70 | 0.6 | 1 | 1.7 | 0.6 | 4.1114 | 1.8375 | 2.2375 | 4.0047
|  | 70 | 0.6 | 1 | 1.3 | 0.6 | 3.0096 | 1.5463 | 1.9463 | 2.3463
| pasovni temelj v III.kat | 70 | 0.3 | 19 | 0.4 | 5.7 | 11.4045 | 0.59118 | 19.2912 | 3.4209
|  | 70 | 0.59118 | 19.2912 | 0.4 | 11.4045 | 17.2785 | 0.88235 | 19.5824 | 5.7366
60
70
70
70
70
Strojni izkop gradbene jame za dvigalo in predprostor dvigala,
| izkop |  |  |  | 110.2742
| volumen dvigala in predp. | 4.32 | 2.36 | 4 | 40.7808
| zasip |  |  |  | 69.4934
| izkop za zidovi zunaj | 0.6 | 3.2934 | 1.9467 | 3.7 | 7.2028
| klet jug | 16.68 | 7.2028 |  | 120.1419
| vzhod | 7.9667 | 7.2028 |  | 57.3821
| zahod | 2 | 7.2028 |  | 14.4055
191.9295
| odbitek tampon | 0.6 | 1.5463 | 1.0732 | 1.3 | 1.3951
|  | 0.6 | 1.7 | 1.2187 | 1.7 | 2.0719
| pritličje vzhod | 9.9887 | 2.0719 |  | 20.6954
| zahod | 4.5 | 2.0719 |  | 9.3234
|  | 6.0575 | 2.0719 |  | 12.5504
| odbitek tampon | 15.2575 | 1.8 | 0.4 | -10.9854 | 10.9854
| tampon dostopa glav.vhod | 18.5 | 1 | 0.4 |  | 7.4
| sever | 16.46 | 2.0719 |  | 34.103
18.3854
65.6869
| IV. | TESARSKA DELA
Opaž AB ravnega enoramnega stopnišča, viši.podpi.je do 3 m.
| rama | 4.05 | 1.24 | 1 |  | 5.022
| čela | 1.24 | 0.17 | 12 |  | 2.5296
| stranica | 4.18 | 0.31 | 1 |  | 1.2958
8.8474
Opaž AB okvirja preboja
| dvigalo-klet čela | 1.6 | 2.55 | 2 |  | 8.16
| stene in preklada | 5.5 | 1.03 |  |  | 5.665
| pritličje: iz 12 v 11 | 1.4 | 2.55 | 2 |  | 7.14
|  | 5.5 | 0.77 |  |  | 4.235
| iz 02 v 06 | 1.4 | 2.55 | 2 |  | 7.14
|  | 5.5 | 0.52 |  |  | 2.86
35.2
| V. | BETONERSKA DELA
podložni beton pod hidroizolacijo,
| klet |  |  | 53.56
| pritličje |  |  | 144.62
odbitek nad kletjo
AB stene, vidni beton,
| dvigalo in predprostor dvigala okoli | 9.57
| predprostor | -3.31
| dvigalo in predprostor dvigala okoli | -3.33
|  | 2.93 | 6.84 |  | 20.0412
| odbitek vrata | 1 | 2.15 | 0.2 | -0.43
|  | 1.18 | 2.32 | 0.2 | -0.54752
|  | 0.9 | 2.15 | 0.2 | -0.387
| temeljna stena stopnišče | 1.2 | 0.93 | 0.2 | 0.2232
18.8999
| VI. | ZIDARSKA DELA
omet špalet oken in vrat, širine nad 25 cm.
| okna OK-1 | 4.48 | 0.4 | 8 |  | 14.336
|  | 4.48 | 0.45 | 1 |  | 2.016
| vrata ZV-2 | 6.9 | 0.72 | 1 |  | 4.968
21.32
| VII. | SANACIJSKA DELA
Impregnacija vlažnih zidov
| kler | 25.24 | 3.8 |  | 95.912 |  |  | 30.32 | 3.8 | 115.216
|  | 22.79 | 1.8 |  | 41.022 |  |  | 26.54 | 1.8 | 47.772
| pritličje | 16.35 | 2.2 |  | 35.97 |  |  | 127.44 | 3.1 | 395.064
[5 empty] | 172.904 |  |  |  |  | 558.052
| B | POPIS IN IZMERE OBRTNIŠKIH DEL
| X. | SLIKOPLESKARSKA DELA
Slikanje sten z disperzijsko barvo.
| PRITLIČJE | okoli | višina |  |  | 5 m2 | MK PS
01 | predprostor | 8.33 | 3.15 |  |  | 26.2395
| odbitek vhodna vrata | 2.2 | 2.8 |  |  | -3.16
| odbitek vmesna stena | 2.5 | 3.15 |  |  | -4.875
| odbitek ZV-2 | 1.5 | 2.7 |  |  | -1.05
02 | tržnica za zaupanje | 26.26 | 3.15 |  | 82.719
| vmesna stena | 2.5 | 3.15 |  | -4.875
| obok | 2.5 | 3.15 | 2 | 15.75
| odbitek prehod | 2.5 | 2.85 | 2 | -8.25
03 | oskrbni center | 20.74 | 3.15 |  | 65.331
04 | tehničniprostor | 13.55 | 3.15 |  | 42.6825
05 | coworking prostor | 17.08 | 3.15 |  | 53.802 |  | 15.435
06 | predprostor | 6.28 | 3.15 |  | 19.782
07 | pisarna za delo na daljavo | 21.56 | 3.15 |  | 67.914 |  | 15.057
08 | predprostor | 6.29 | 3.15 |  |  | 9.9068 | 9.9068
09 | WC ženske + I | 8.34 | 1 |  |  | 4.17 |  | 8.34
10 | WC M | 7.41 | 1 |  |  | 1.88 |  | 7.41
11 | čistila | 4.77 | 1 |  |  | 2.385 |  | 4.77
12 | oskrbni center | 11.7 | 3.15 |  | 36.855
13 | stopnišče | 15 | 3.56 |  | 53.4
14 | predprostor dvigala | 8 | 2.51 |  |  | 20.08
15 | dvigalo | 7.2 | 2.51 |  |  | 18.072
[5 empty] | 425.1105 | 73.6483 | 40.3987 | 20.52

## Površina prostorov
|  | tlak | m2 | poklika. m2 | obseg | multipor 12 cm |  | slikanje sten | slikanje pod 5 m2 | pralno | slikanje stropov | slikanje stropov pod 5 m2 | nizoste. obloga | talna kera. | zaokrožnica | nizko stenska | stenska keramika | obzidne letve parket | Hidroiz. na podložni | XPS 150 mm | parket | estrih 6 cm | robni trak | odbijanje ometa
KLET
01 | stopnišče | keramika | 6.79 | 7.07 | 13.78 |  |  | 37.0682 | [5 empty] | 7.07 |  | 16.42
02 | vinoteka | keramika | 15.12 | 15.06 | 16.36 |  |  | 29.448 | [5 empty] | 15.06 |  | 19 |  |  | 15.06 | 15.06 |  | 15.06 | 16.36
03 | soba pobega | keramika | 24.99 | 24.99 | 20.04 |  |  | 36.072 | [5 empty] | 24.99 |  | 22.68 |  |  | 24.99 | 24.99 |  | 24.99 | 20.04
04 | predprostor dvigala | keramika | 3.66 | 3.66 | 7.79 |  |  |  |  | 19.5529 |  | 3.66 |  | 3.66 |  | 10.43 |  |  | 3.66 | 3.66 |  | 3.66 | 7.79
05 | dvigalo | beton | 3.24 | 3.24 | 7.2 |  |  |  | 24.84 |  |  | 3.24 | [6 empty] | 3.24 | 3.24
102.5882
PRITLIČJE
01 | predprostor | keramika | 3.86 | 4.04 | 8.33 |  |  | 8.33 |  |  |  | 4.04 |  | 3.86 |  | 4.43 |  |  |  | 4.04 |  | 4.04 |  | 8.33
02 | tržnica za zaupanje | keramika | 25.72 | 26.39 | 26.26 | [5 empty] | 25.72 |  |  | 26.52 |  | 21.5 | [5 empty] | 26.39 |  | 26.26
03 | oskrbni center | parket | 26.65 | 26.65 | 20.74 | 10.37 | 10.55 |  |  |  | 26.65 |  | 16.9 |  |  |  |  | 19.74 |  |  | 26.65 | 26.65 |  | 20.74
04 | tehničniprostor | keramika | 7.51 | 7.64 | 13.55 | 2 | 1.71 |  |  |  | 7.51 |  |  | 7.38 |  | 12.65 | [5 empty] | 7.64 |  | 13.55
05 | coworking prostor | parket | 17.77 | 17.77 | 17.08 | 8.54 | 8.46 |  |  |  | 17.77 |  | 16.08 |  |  |  |  | 16.18 |  | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.08 | 17.08
06 | predprostor | keramika | 2.43 | 2.44 | 6.28 | [5 empty] | 2.43 | 2.44 |  | 3.48 |  | 3.17 |  |  |  | 2.44 |  | 2.44 | 6.28 | 6.28
07 | pisarna za delo na daljavo | parket | 22.52 | 22.36 | 21.56 | 10.78 | 10.7 |  |  |  | 22.52 |  | 22.52 |  |  |  |  | 20.56 |  | 22.36 | 22.52 | 22.36 | 21.56 | 21.56
08 | predprostor | keramika | 4.93 | 4.9 | 6.29 | 3 | 3.65 |  |  |  |  | 4.9 |  | 5.78 |  | 5.29 |  |  |  | 4.9 |  | 4.9 | 6.29 | 6.29
09 | WC ženske + I | keramika | 4.93 | 4.93 | 8.34 | [6 empty] | 4.93 |  | 4.93 | 7.44 |  | 8.34 |  |  | 4.93 |  | 4.93 | 8.34 | 8.34
10 | WC M | keramika | 3.24 | 3.24 | 7.41 | 1.2 | 1.54 |  |  |  |  | 3.24 |  | 3.24 | 6.61 |  | 6.61 |  |  | 3.24 |  | 3.24 | 7.41 | 7.41
11 | čistila | keramika | 1.4 | 1.4 | 4.77 | 1.2 | 1.42 |  |  |  |  | 1.4 |  | 1.4 | 3.97 |  | 3.97 |  |  | 1.4 |  | 1.4 | 4.77 | 4.77
12 | oskrbni center | keramika | 8.54 | 8.53 | 11.7 | 8.775 | 9.19 |  |  |  | 8.54 |  |  | 8.53 |  | 9.7 |  |  |  | 8.53 |  | 8.53 | 11.7 | 11.7
13 | stopnišče | obstoječe | 8.95 | 8.95 | 15 |  |  |  | 52.5 |  | 8.95 |  |  | 13.05 |  | 7 |  |  |  | 8.95 |  | 8.95 | 15 | 15
14 | predprostor dvigala | keramika | 3.66 | 3.75 | 8 | [5 empty] | 3.66 | 3.75 |  | 3.66 |  | 7 |  |  |  | 3.75 |  | 3.75 | 8
15 | dvigalo | beton | 3.24 | 3.24 | 7.2 | [6 empty] | 3.24 | [7 empty] | 3.24 |  |  | 7.2
[5 empty] | 167.31 | 45.865 | 47.22 |  |  |  | 123.75 | 34.84 | 55.5 | 132.61 | 18.02 | 139.27 | 18.92 | 56.48 | 46.95 | 132.5 | 66.94 | 186.7 | 157.82 | 167.31
152.31
-50.51
101.8